02000

060618

# Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru  http:// www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

__ТО Роспотребнадзора в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах___

(наименование  органа государственного контроля (надзора)

| Волчихинский район, с. Волчиха | “ | 14 | ” | ноября | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

15  часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 23/189 |
| --- | --- |

| “ | 03 | ” | ноября | 20 | 16 | г. по адресу: | Алтайский край, Волчихинский район, пос. Правда, ул. Алтайская, здание 1 А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (место проведения проверки) |

На основании:  распоряжения о проведении проверки от 28 октября 2016 года №23/189, изданного начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах Швец Лайло Авлиекуловной_____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее- при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Правдинская средняя школа» Волчихинского  района Алтайского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__»                   20    _г. с  _час._    мин. до      час._  мин. Продолжительность ___________________

«___»_             _20    _г. с__час.___мин. до___час.__мин. Продолжительность___________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  3 дня/4 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)  Проворная Вера Васильевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  Кисанов Рустам Васильевич, ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор школы Проворная Вера Васильевна, фамилия, имя, отчество (я), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Правдинская средняя  школа», Проворная Вера Васильевна, в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей нарушила санитарно-эпидемиологические требования  п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежденьях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

1. Не обеспечила складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения относительной влажности и температурой воздуха, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежденьях начального и среднего профессионального образования». Согласно п. 4.14. складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.

2. Допустила использование на пищеблоке пластмассовых кассет для хранения столовых приборов, это не позволяет проводить их прокаливание, что является нарушением п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежденьях начального и среднего профессионального образования». Согласно п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергают обработке с применением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием в духовом шкафу.

3. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указывается час изготовления блюда и время снятия бракеража, что является нарушением п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с которым результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил), согласно которой час изготовления блюда и время снятия бракеража должен указываться в данном журнале).

4. Допустила использование посуды для хранения суточных проб с не плотно закрывающимися крышками, что является нарушением Приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежденьях начального и среднего профессионального образования». Согласно Приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08, пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками.

5. В обеденном зале стулья имеют покрытие, не позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежденьях начального и среднего профессионального образования». Согласно п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 обеденные залы должны быть оборудованы столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Потолок в складском помещении имеет дефекты в виде отпавшей штукатурки, трещин , что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Согласно п.4.28 . СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь строящихся - не менее 3,6 м.

7.  В кабинете химии на подоконниках расставлены цветы, что является нарушением п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Согласно п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10  для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует:

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами.

8.  В санитарном узле для девочек и мальчиков отсутствуют педальные ведра, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Согласно п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 в санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено.

Время проведения проверки: __4 часа 30 минут____

03.11.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин.

07.11.2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин.

14.11.2016 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Правдинская средняя школа» расположено по адресу: Алтайский край, Волчихинский район, пос. Правда, ул. Алтайская, здание 1 А,

Телефон:28-4-18. Директор школ – Проворная Вера Васильевна

Проект здания типовой. Дата ввода в эксплуотацию-1962 г.

Рассчитано по проекту: 150_ обучается фактически:  68 учащихся

МКОУ «Правдинская  СШ»  располагается в селитебной зоне в центре села. Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. Территория участка огорожена по периметру, благоустроена, озеленена. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Общая площадь земельного участка – 4918 кв.м..  Площадь, занятая под строениями – 1278 кв.м..

Пришкольный участок – 0,5 га.

Ограждение: территория школы ограждена

Участок озеленён, благоустроен, подъезд, подход к зданию имеет твердое покрытие. На момент проверки покрыто снегом.

На земельном участке выделены следующие зоны учебно-опытная, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На физкультурно-спортивной площадке оборудованы  места  для прыжков в длину, высоту, беговая дорожка, футбольное поле, оборудованы турники, установлена , имеется хоккейная коробка.

На хозяйственной зоне установлен мусоросборный контейнер. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляют регулярно. Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Вход в здание с двойным тамбуром.

Здание одноэтажное, кирпичное(нужное подчеркнуть). Здание оборудовано  системой хозяйственно-питьевого, противопожарного, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиям.

Питьевой режим: соблюдается, установлены  питьевые  фонтанчики, фонтанчики оборудованы  защитным кольцом.

Площадь на одного учащегося в классах соответствует  норме (2,5-3,5 кв.м)

Санитарно-техническое состояние школы:  санитарно – техническое состояние удовлетворительное

Кровля учебного здания, фасад в удовлетворительном состоянии.

Капитальный ремонт кабинетов _летом был проведен косметический ремонт учебных кабинетов (покраска, побелка).

Воснабжение, отопление - централизованое, канализование – местный выгреб. На момент проверки функционируют исправно. Вид отопительных приборов: радиаторы отопления

Вентиляция: с помощью фрамуг

Наличие фрамуг ( форточек) форточки имеются в каждом кабинете, проветривание проводиться регулярно на переменах. Сквозное проветривание проводиться после учебных занятий.

Туалет  для девочек и мальчиков – оборудован кабинами с дверями, установлено 2 унитаза, 2 раковины для личной гигиены. Санитарное состояние туалета удовлетворительное.

Имеются надворные туалеты (для девочек, для мальчиков, персонала).   Санитарное состояние надворных туалетов удовлетворительное.

Гардеробная для верхней одежды: оснащена вешалками для одежды.

Спортивный зал: площадь спорт. зала- 128 кв.м), оборудован в соответствии с санитарными правилами имеются раздевалки -2 (для мальчиков и девочек),  помещение для хранения спорт.инвентаря. Радиаторы отопления зарешечены  съемными деревянными решетками. Влажная уборка спортивного зала проводится регулярно. Обеспеченность спортинвентарем – 85 %.

Количество классов комплектов 11 классов , кабинетов используется – 11 ,  наполняемость классов не превышает 10 человек. Площадь на одно ученическое место 3,2 кв.м.

Контингент обучающихся- 7 лет – 18 лет.

Естественное освещение в учебных помещениях. Учебные помещения имеют естественное боковое левостороннее освещение. Наличие и тип искусственного освещения: используются лампы накаливания. Визуально лампы исправны. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи и тканевыми шторами.

Кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей  гигиеническим требованиям

Учебная мебель имеет и расставлена в соответствии с гигиеническими требованиями. Дети рассаживаются по кабинету в соответствии с ростом и состоянием здоровья. Цветовая маркировка парт и стульев имеется. Размещение по классу мебели правильное.

Расстояние от доски до парт - не менее 2,5м., между рядами - не менее 60 см., от стен- не менее 50 см.

Стены учебных помещений гладкие (окрашены), полы имеют дощатое покрытие.

Учащиеся 1 ступени   обучаются  в закрепленных  за  классом учебном помещении.

Для учащихся второй, третьей ступени учебный процесс организован  по кабинетной системе.

## Кабинет информатики - 1.  6  компьютеров расположены с учетом левостороннего естественного освещения. Помещение для занятий оборудовано одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ.

Кабинет химии совмещен с физикой, оборудован демонстрационным столом, вытяжным шкафом, лаборантская-1 , водоснабжение и канализация в исправном состоянии.

Кабинет биологии – оборудован демонстрационным столом ( лаборантская -1). Водоснабжение и канализация в исправном состоянии.

Мастерские: комбинированные (метало и деревообрабатывающие) – 1. В мастерских  установлено оборудование: Верстаки- 10 шт., сверлильный станок, столярный станок, слесарный станок, наждак.  Для оказания первой мед.помощи имеется аптечка. Спец.одежда и средства индивидуальной защиты имеются..

Гигиена учебного процесса: режим воспитания и обучения, в части гигиенических требований имеет санитарно-эпидемиологическое заключение. Расписание основных занятий вывешено.

Продолжительность занятий 45 минут. Продолжительность перемен 10-20 минут

Медицинский кабинет отсутствует. По штатному расписанию медработник  не предусмотрен. Состояние здоровья детей контролируется сотрудниками ЦРБ.

Согласно штатной ведомости числится  29 сотрудников. Было проверено 29 медицинские книжки, охват медицинским осмотром – 100%.

Для организации питания учащихся имеется столовая, работающая на сырье, в здании школы (совмещен с пищеблоком детского сада), снабжение централизованное по заявке. Обеденный зал (на 50 мест) самостоятельный, стульями обеспечен.

Набор помещений – обеденный зал, совмещенный варочный цех и моечный цех, продовольственный склад. Водоснабжение центральное, канализация -  местный выгреб. Технологическое  и холодильное оборудование: холодильник – 2 единицы, электроплита – 1, водонагреватель – 2 ( 100 литров), жарочный шкаф – 1.

## Холодильные единицы оборудованы контрольными термометрами. Технологическое оборудование, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла,  оборудовано  вытяжной системой вентиляции.

Инвентарем, кухонной   и   столовой   посудой, столовыми  приборами обеспечены в достаточном количестве. Для  сырой и готовой продукции используются 2-е весов. Маркировка посуды, используется по назначению.

Бесперебойное обеспечение проточной холодной и горячей водой (водонагреватель) организовано. Пищеблок оборудован внутренней канализацией.
Для мытья столовой и кухонной посуды имеются – 5 раковин. Памятки по мытью посуды имеются. Мытьё посуды, со слов персонала, осуществляют в соответствии с памятками. Мочалки, щетки для мытья посуды после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре. Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки и губчатый материал не используют.  Чистая кухонная посуда (баки) хранятся в опрокинутом виде на стеллажах. Столовая посуда на решетчатых полках. Моющими   и дез.средствами обеспечены

Пищеблок укомплектован персоналом согласно штатного расписания, спецодеждой обеспечены. Пищевые  продукты доставляются на пищеблок лицея по заявке. На момент проверки имеется запас сыпучих продуктов, из  скоропортящихся продуктов: мясо.

Продовольственный склад оборудован стеллажами для хранения сыпучих, крупяных продуктов. Холодильными единицами-2, для хранения мяса, рыбы, масла сливочного. Контрольные площадки  имеются, не тронуты. Следов наличия грызунов, насекомых не обнаружено. Договор на проведение дератизации и дезинсекции представлен. Дератизация проводится регулярно ФГУП «Краевой центр дезинфекции».

Документация: Бракеражный журнал представлен, ведется своевременно. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы. Вкусовые качества, готовность блюд отмечается в бракеражном журнале готовых блюд, согласно бракеражному журналу готовых блюд запрещенных продуктов в питании учащихся нет. Суточная проба хранится 48 часов.

Ежедневно проводится осмотр рук, открытых частей тела работников пищеблока на наличие повреждений и гнойничковых заболеваний, а так же верхних дыхательных путей с целью выявления у работников пищеблока катаральных явлений. После осмотра проводится соответствующая запись в журнале медицинского осмотра сотрудников.

Сопроводительная документация на поступающие продукты  имеется. Предъявлены счет фактуры, в которых указаны номера сертификатов качества, поступающих продуктов. Журнал бракеража сырой продукции ведется своевременно. Сроки хранения и реализации продуктов соблюдаются.

Сан.минимум и периодический медицинский осмотр у работников пищеблока пройдены.

Официально изданные санитарные правила другая НТД имеются.

Число учащихся - 63 .Охват горячим питанием –  100 % . Форма обслуживания – групповая, обеды проводятся организовано по классам. Питание - двухразовое (горячие завтраки , обед).

Компенсационные  выплаты на уч-ся – 4 руб.85 коп.

Анализ питания за один день, неделю и за месяц (по меню, меню-раскладке):

    - разнообразие блюд соблюдается;

    - повторяемость блюд в течении дня отсутствует;

    - примерное 10 дневное меню,  ассортимент с ТО  Роспотребнадзора согласован;

    - основной набор продуктов крупяные, макаронные, овощи.

Условия для соблюдения личной гигиены учащимися в столовой созданы – установлены умывальные  раковины,  исправны.

Программа производственного контроля у юридического лица – МКОУ «Правдинская СШ» заключена с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах, кратность обследования соблюдается, программа выполняется.

Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ заключен с ОАО «Межрайонный центр дезинфекции» с. Поспелиха, кратность проведения работ соблюдается (ежемесячно). Копии актов оказанных услуг прилагаются.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой проверки юридического лица № 23/189 от 28.10.2016 г., приложение к распоряжению, копия паспорта, копия должностной инструкции, копия приказа о приеме на работу №2 от 17.01.2011 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист – эксперт ТО Управления

Роспотребнадзора по Алтайскому краю

в Михайловском, Волчихинском,

Ключевском и Угловском районах         _____________________   Кисанов Р.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Проворная Вера Васильевна  директор _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ | 14 | ” | ноября | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)